## B.1 工程项目招标控制价封面(封-2)【富顺县第三人民医院~
| 富顺县第三人民医院集装箱改造 | 工程
招标清单
招 标 人:
（单位盖章）
造价咨询人:
(单位盖章)
封-2

## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【富顺县第三人民医院~
|  |  | 富顺县第三人民医院集装箱改造 | [6 empty] | 工程
招 标 清 单
招标控制价(小写):
(大写):
招 标 人: | [6 empty] | 造价咨询人:
| (单位盖章) | [6 empty] | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | [5 empty] | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) | [6 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) | [7 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程项目计价总说明(表-01)清单计价编制说明【富顺县第~
总 说 明
工程名称：富顺县第三人民医院集装箱改造工程 | 第1页共1页
1.工程概况 富顺县第三人民医院集装箱改造工程 2.工程投标和专业工程发包范围 本工程量清单包含的全部内容。 3.工程量清单编制依据 3.1、业主提供工程量及要求； 3.2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建筑工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等9本工程量计算规范及其配套文件； 3.3、四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的通知[川建标函〔2024〕3160号]； 3.4、四川省住房和城乡建设厅关于调整现行《四川省建设工程工程量清单计价定额》其他总价措施项目费计取标准和工程量清单计价表的通知[川建标函〔2024〕3159号]； 3.5、规费、税金按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中相关说明进行计取； 3.6、人工费调整按川建价发〔2025〕41号； 3.7、安全文明施工费按基本费率双倍计取； 3.8、材料价格按《自贡建设》2026年第3期不含税价编制，信息价没有的按市场价计算。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1、工程质量及材料应达到国家、省、市现行验收标准，材料品质、规格必须符合设计要求及施工规范及验收标准； 4.2、材料要求：材料品质、规格必须符合现行设计要求及验收规范的验收标准，并必须得到发包人及监理工程师认可； 4.3、施工要求：工程施工必须满足自贡市建设行政部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求，达到业主使用功能要求。 5.其他需要说明的问题 5.1.本工程为业主急需改造，部分项目故未套用定额，参考市场价，综合单价包含所有费用不另计费用。
表-01

## E.1 建设项目招标控制价汇总表(表-02)【富顺县第三人民~
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：富顺县第三人民医院集装箱改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
| 单项工程1 | 95560.68 |  | 3130.22 | 261.7
| 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 |  | - | - | -
合 计 |  | 95560.68 |  | 3130.22 | 261.70
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 表-02

## E.3 单位工程招标控制价汇总表(表-04)【维修工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：富顺县第三人民医院集装箱改造工程\单项工程1【维修工程】 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 |  | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 表-04

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县第三人民医院（晨光医院）集装箱改造工程\单项工程1【维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 031001006001 | 塑料排水管 DN110 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN110mm 5.连接方式：粘接连接 | m | 74
2 | 031001006002 | 塑料管 DN75 | 1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN75mm 5.连接方式：粘接连接 | m | 85
3 | 011502001003 | 不锈钢包边 | 1.不锈钢包边 宽度综合考虑 | m | 72
4 | 011606002004 | 彩钢墙板拆除 | 1.彩钢墙板拆除 | m2 | 16.2
5 | 010101002005 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖一般土方 | m3 | 22.95
6 | 010501002006 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 11.48
7 | 自编007 | 空调排水改造 | 1.空调排水改造，包含安装好的所有费用 | 项 | 1
8 | 自编008 | 集装箱外墙清洗刷漆 | 1.集装箱外墙清洗刷漆 2.清洗外墙 3.清洗后刷漆，油漆由业主选定 | m2 | 499.2
9 | 自编009 | 室内电器改造 | 1.室内电器改造 2.包含每套房间所有电器改造， | 套 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县第三人民医院（晨光医院）集装箱改造工程\单项工程1【维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
满足业主要求
10 | 自编010 | 集装箱外阳台、走廊、楼梯、栏杆 | 1.按业主要求安装栏杆 | m | 31
11 | 自编011 | 板房处制作采光防水屋面（带透气孔） | 1.板房处制作采光防水屋面（带透气孔） 2.安装好，满足业主要求 | m2 | 162.5
单价措施项目清单
垂直运输
12 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | 项 | 1
分部小计
超高施工增加
13 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：富顺县第三人民医院（晨光医院）集装箱改造工程\单项工程1【维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
施工排水、降水
15 | 011706001001 | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
16 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【维修工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：富顺县第三人民医院（晨光医院）集装箱改造项目\单项工程1【维修工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费）
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合 计 | [5 empty] | - | - | -
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【维修工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：富顺县第三人民医院（晨光医院）集装箱改造工程\单项工程1【维修工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | -
2.2 | 专业工程暂估价/结算价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【维修工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：富顺县第三人民医院（晨光医院）集装箱改造工程\单项工程1【维修工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  | 9.34
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.261
合计 |  |  |  |  | 8361.45
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【维修~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：富顺县第三人民医院（晨光医院）集装箱改造工程\单项工程1【维修工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 塑料排水管 DN110 | m | 73.482 |  | 16.13
2 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 DN110 | 个 | 4.292 |  | 8.00
3 | 塑料排水管 DN75 | m | 84.405 |  | 8.74
4 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 DN75 | 个 | 5.525 |  | 5.00
5 | 其他材料费 | 元 | 49.52 |  | 1.00
6 | 不锈钢包边 | m | 75.6 |  | 66.00
7 | 水 | m3 | 2.916 |  | 3.95
8 | 商品混凝土 C30 | m3 | 11.537 |  | 389.00
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21