## Sheet1 (2)
富顺县晨光医院关于脊柱外科手术动力系统等医疗设备询价及参数配置调查表
序号 | 资产名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 报价 （万元） | 配置参数 | 基本要求（填完配置参数本行删除）
1 | 脊柱外科手术动力装置 |  |  | 台 | 1 |  |  | 适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理。
2 | 肠抓钳 |  |  | 把 | 6 |  |  | 用于结肠癌切除术；无损、带锁卡；可重复消毒使用；
3 | 单极吸引器 |  |  | 把 | 3 |  |  | 用于结肠癌切除术；可重复消毒使用；
4 | 眼科裂隙灯显微镜 |  |  | 台 | 1 |  |  | 不直接接触眼球而进行眼病检查并摄像；带眼底照相功能；
5 | 电耳镜（充电式） |  |  | 台 | 1 |  |  | 用于耳科常见疾病辅助诊断；
6 | 非接触式眼压计 |  |  | 台 | 1 |  |  | 用于不直接接触眼球而进行眼压测量；
7 | 动态心电图仪 |  |  | 台 | 2 |  |  | 能做24小时动态心电图；
8 | 动态血压仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 能做24小时动态心压；
9 | 睡眠呼吸初筛仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 能监测睡眠深度、血氧饱和度、心率、口鼻气流；
10 | 耳声发射检查仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 用于筛除听力，提高耳部疾病诊断的准确性；
11 | 空气压力波 |  |  | 台 | 3 |  |  | 适用于康复科、骨科；
12 | 红外光疗仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 用于肛肠术后，照射治疗，镇痛消炎、改善局部血液循环；
13 | 超声雾化熏洗仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 用于肛门部位手术后局部中药坐浴熏蒸。
14 | 全自动电解质分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 用于测量人体血清中的钾、钠、氯、pH值、离子钙、二氧化碳的含量；
15 | 生物显微镜 |  |  | 台 | 1 |  |  | 可外接显示屏；
16 | 离心机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 至少96孔；
17 | 血清学离心机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 离心时间能精确到秒；
18 | 血液储存冰箱 |  |  | 台 | 2 |  |  | 1台冷藏温度于2-6度；1台冷冻温度在-20度以下；约250L；
19 | 直流电透析机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 可做直流各种疗法和直流电药物离子透入；
20 | 儿童全包围护理床 |  |  | 台 | 14 |  |  | 防坠床；
21 | 推架式多通道静脉注射泵 |  |  | 台 | 4 |  |  | 有推架；可用于靶控输注；精准麻醉和用药；
22 | 根管长度测量仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 带牙髓活力测定功能；